## UK Annual NCF
				Net Capacity Factor					Age at mid-year / years
RID	Name	Capacity / kW	Data / yr	In Operation	Units	Machine Type	Hub Height / m	Diameter / m	Rated Power / kW	Spec Power / W/m^2	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
R00024RQEN	Carland Cross Windfarm	6000	9	1992-08	15	Vestas WD34	30.0	34.0	400	441	26.8%	26.3%	26.3%	26.6%	22.9%	27.1%	24.6%	18.5%	25.3%	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9
R00039RQWA	Rhyd Y Groes Windfarm - A	7200	9	1992-11	24	Bonus B300	31.0	30.0	300	424	29.0%	29.8%	30.7%	29.2%	28.0%	28.6%	26.8%	23.2%	30.9%	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7
R00041RQEN	Blood Hill Wind Farm - A	2250	9	1992-12	10	Vestas V27	30.0	27.0	225	393	19.0%	20.0%	19.6%	20.2%	14.9%	17.7%	17.5%	15.5%	18.9%	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6
R00045RQEN	Coal Clough Windfarm - A	9600	9	1992-12	24	Vestas WD34	30.0	34.0	400	441	23.6%	23.3%	24.6%	24.2%	23.3%	27.4%	21.0%	14.8%	22.8%	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6
R00038RQEN	Ovenden Moor Windfarm - A	9200	9	1993-06	23	Vestas WD34	32.0	34.0	400	441	27.4%	31.4%	29.2%	27.7%	28.8%	31.2%	28.9%	20.4%	27.7%	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1
R00022RQWA	Taff Ely Wind Farm - A	9000	9	1993-08	20	Nordtank 450	35.0	37.0	450	419	25.0%	25.2%	23.5%	25.3%	25.6%	28.6%	22.3%	17.4%	24.0%	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9
R00021RQEN	Kirkby Moor Wind Farm - A	4800	9	1993-09	12	Vestas WD34	25.0	34.0	400	441	26.8%	28.6%	28.3%	27.3%	25.4%	28.8%	29.7%	19.4%	29.2%	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8
R00040RQEN	Royd Moor Windfarm - A	6500	9	1993-11	13	Bonus 500	35.0	37.0	500	465	19.3%	22.2%	20.9%	19.9%	21.1%	22.4%	21.1%	15.9%	22.2%	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7
R00003RQWA	Dyffryn Brodyn Wind Farm - A	5500	9	1994-12	11	Nordtank 500	35.0	37.0	500	465	19.7%	20.3%	20.6%	20.4%	19.9%	20.5%	17.7%	13.0%	19.1%	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6
R00012SQSC	Hagshaw Hill B	15600	9	1995-11	26	Bonus	35.0	44.0	600	395	28.9%	29.1%	29.5%	25.3%	25.9%	23.9%	20.1%	13.5%	21.0%	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7
R00047RQWA	Carno A	16800	9	1996-10	28	Bonus	31.5	44.0	600	395	19.6%	21.8%	18.6%	20.8%	19.7%	21.8%	19.3%	13.9%	21.1%	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7
R00046RQWA	Carno B	16800	9	1996-10	28	Bonus	31.5	44.0	600	395	20.3%	23.0%	19.4%	21.6%	19.8%	22.0%	19.4%	14.0%	21.2%	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7
R00011RQWA	Rheidol Windfarm	2400	9	1997-01	8	Bonus Mk III	30.0	33.0	300	351	29.4%	27.6%	27.0%	29.9%	27.3%	33.9%	24.7%	19.1%	30.1%	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
R00048RQEN	Harlock Hill	2500	9	1997-01	5	Wind World	35.0	37.0	500	465	22.4%	24.4%	24.4%	21.5%	24.1%	25.0%	23.5%	14.8%	22.2%	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
R00013SQSC	Bendealt (Novar) Windfarm	9000	9	1997-10	18	Bonus	35.0	41.0	500	379	27.0%	33.0%	33.0%	29.7%	31.9%	31.3%	31.8%	25.1%	29.0%	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7
R00034RQWA	Llanbabo	20400	9	1997-10	34	Bonus	31.0	44.0	600	395	25.9%	26.2%	27.9%	26.9%	25.6%	29.4%	26.0%	18.6%	28.2%	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7
R00002RQEN	Four Burrows Wind Farm - A	4500	9	1998-03	15	Bonus	30.0	31.0	300	397	22.6%	21.7%	21.3%	21.3%	21.8%	22.6%	21.0%	15.6%	21.6%	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.3	13.3
R00044RQEN	Kirksanton Airfield (Haverigg II)	2400	9	1998-07	4	Wind World	45.0	42.0	600	433	26.8%	29.9%	27.6%	26.6%	28.8%	23.9%	24.2%	15.5%	22.7%	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
R00031RQEN	Royal Seaforth Docks	3600	9	1999-04	6	Vestas V42	50.0	44.0	600	395	24.7%	29.1%	27.6%	27.8%	19.7%	29.1%	26.8%	17.7%	27.7%	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.3
R00014SQSC	Beinn Ghlas Windfarm	8400	9	1999-05	14	Bonus	35.0	44.0	600	395	26.0%	27.1%	28.3%	24.7%	27.0%	26.1%	25.9%	17.8%	25.9%	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
R00006RQEN	Far Old Park Farm	4620	9	1999-07	7	Vestas V47	40.0	47.0	660	380	24.9%	25.7%	25.7%	23.6%	18.1%	15.2%	17.3%	11.2%	17.5%	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
R00027RQEN	Ecotech Wind Turbine Generator	1500	9	1999-10	1	Enercon E66	67.0	66.0	1500	438	24.2%	24.3%	23.1%	24.9%	25.2%	27.2%	22.1%	20.3%	25.4%	3.7	4.8	5.8	6.8	7.7	8.8	9.8	10.8	11.7
R00008RQEN	Lowca	4620	9	2000-03	7	Vestas V47	40.0	47.0	660	380	30.5%	32.3%	36.3%	33.9%	25.7%	25.3%	27.6%	20.9%	33.8%	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3
R00020RQEN	Kirkheaton Wind Farm	1800	9	2000-05	3	Nordex N43	45.0	43.0	600	413	25.3%	26.7%	23.2%	27.6%	25.7%	16.6%	7.8%	4.2%	16.7%	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2
R00029RQEN	Blood Hill Wind Turbine	1800	9	2000-07	1	Enercon E66	65.0	70.0	1800	468	25.7%	27.4%	27.6%	27.8%	29.1%	29.8%	24.2%	24.5%	27.1%	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
R00009SQSC	SRO Dun Law - A	17160	9	2000-07	26	Vestas V47	40.0	47.0	660	380	24.1%	30.1%	28.0%	25.4%	24.6%	25.2%	24.4%	20.1%	25.2%	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
R00050RQEN	Lambrigg Windfarm	6500	9	2000-09	5	Bonus	43.0	62.0	1300	431	18.4%	18.8%	20.3%	20.2%	19.9%	22.4%	20.2%	12.7%	17.6%	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8
R00018SQSC	Burradale Windfarm Phase 1 - A	1980	9	2000-12	3	Vestas V47	45.0	47.0	660	380	53.2%	54.1%	58.4%	50.9%	54.2%	52.8%	51.1%	45.0%	51.3%	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6
R00052RQEN	Bears Down Reservoir	9600	9	2001-09	16	Bonus	35.0	44.0	600	395	27.6%	27.0%	26.6%	26.8%	26.4%	27.0%	24.9%	20.1%	26.0%	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8
R00033RQEN	Tow Law Wind Farm	2310	9	2001-12	3	Nordex 770	46.0	50.0	770	392	26.2%	31.7%	30.8%	28.1%	21.6%	20.6%	26.9%	22.6%	24.5%	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
R00032RQEN	Hedley Hope	2250	9	2001-12	3	Nordex N50	46.0	50.0	750	382	27.4%	32.1%	33.8%	28.6%	31.9%	27.7%	23.8%	22.5%	27.2%	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
R00005SQSC	Deucheran Hill	15750	9	2001-12	9	Vestas V66	46.0	66.0	1750	512	24.9%	27.5%	27.3%	25.1%	19.3%	24.2%	21.5%	11.8%	18.3%	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
R00010RQEN	Out Newton	9100	9	2002-03	7	Bonus	49.0	62.0	1300	431	29.9%	33.0%	34.0%	31.6%	32.1%	33.0%	29.6%	28.1%	29.6%	1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3
R00015RQWA	Cemmaes C Windfarm	11900	9	2002-03	14	Vestas V52	40.0	52.0	850	400	29.6%	29.3%	29.7%	30.9%	29.7%	29.1%	27.9%	19.9%	31.0%	1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3
R00056RQWA	Blaen Bowi Windcluster	3900	9	2002-07	3	Nordex N60	46.0	60.0	1300	460	31.5%	30.1%	30.9%	30.5%	29.3%	30.6%	29.0%	19.7%	31.2%	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
R00060RQWA	Hafoty Ucha 2	1700	9	2002-12	2	Vestas V52	44.0	52.0	850	400	32.8%	35.9%	34.9%	35.3%	34.4%	39.9%	34.8%	21.5%	36.8%	0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6
R00023RQWA	Bryn Titli Wind Farm	9900	8	1994-07	22	Bonus 450	30.0	37.0	450	419	26.8%	28.4%	27.4%	29.1%	26.9%	32.5%	27.4%	18.4%		9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
R00049RQWA	Trysglwyn	5600	8	1996-07	14	Bonus	25.0	37.0	400	372	27.5%	27.8%	28.8%	28.7%	27.4%	31.1%	24.8%	18.1%		7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0
R00015SQSC	Gallow Rig (Windy Standard)	10800	8	1996-09	18	Nordtank	35.0	37.0	600	558	28.4%	28.8%	29.8%	25.9%	28.4%	26.0%	26.6%	17.6%		6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8
R00001SQSC	Hare Hill Wind Farm - A	13200	8	2000-11	20	Vestas V47	40.0	47.0	660	380	42.4%	46.4%	44.0%	37.7%	38.8%	36.3%	39.9%	28.5%		2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7
R00062RQEN	Blyth Harbour Wind Farm - A	2700	8	2000-12	9	WindMaster	30.0	25.0	300	611	9.4%	11.6%	13.2%	10.5%	9.6%	7.9%	5.4%	3.9%		2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6
R00025SQSC	Burradale Wind Farm Phase 2 -A	1700	8	2003-02	2	Vestas V52	45.0	52.0	850	400		52.2%	56.2%	50.6%	50.9%	47.5%	50.8%	44.4%	53.0%	0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4
R00126RQEN	Swaffham II	1800	8	2003-07	1	Enercon E66	85.0	70.0	1800	468		26.1%	26.5%	27.1%	27.5%	29.3%	24.0%	20.3%	24.9%	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
R00049SQSC	Crystal Rig Windfarm - A#E	50000	8	2004-06	20	Nordex	60.0	80.0	2500	497		17.2%	27.5%	25.2%	25.5%	23.7%	31.1%	25.4%	30.5%		0.1	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1
R00054RQEN	Delabole - A#C#D	4000	7	1991-12	10	Vestas WD34	32.0	34.0	400	441	25.0%	25.2%	26.4%	27.3%	26.0%	28.6%	24.6%			11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6
R00026RQEN	Goonhilly Downs Wind Farm - A	5600	7	1993-04	14	Vestas WD34	30.0	34.0	400	441	21.0%	19.1%	18.7%	21.0%	19.3%	17.8%	16.7%			10.2	11.2	12.3	13.2	14.2	15.2	16.3	17.2	18.2
R00011SQSC	Polwhat Rig Windfarm (Windy Standard)	10800	7	1996-09	18	Nordtank	35.0	37.0	600	558		31.9%	32.3%	29.4%	28.4%	29.5%	30.1%	21.5%		6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8
R00017SQSC	Myres Hill Wind Turbine Test Site - A	1900	7	2001-12	2	NEG Micon	50.0	52.0	950	447	24.0%			23.6%	23.6%	23.9%	25.3%	18.3%	24.4%	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
R00052SQSC	Cruach Mhor Windfarm - A# E	29750	7	2004-04	35	Vestas V52	45.0	52.0	850	400			24.5%	21.7%	20.9%	22.5%	22.2%	16.7%	22.7%		0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2
R00055SQSC	Rothes Wind Ltd - A# C# E	50600	7	2004-11	22	Bonus	60.0	80.0	2300	458			24.0%	25.2%	27.3%	26.3%	25.1%	20.7%	27.5%			0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7
R00149RQEN	Winscales Phase II	6800	7	2004-12	8	Vestas V52	44.0	52.0	850	400			24.8%	24.5%	23.7%	27.1%	25.9%	16.4%	24.3%			0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6
R00148RQWA	Cefn Croes	45000	7	2005-01	30	GE 1.5 SE	64.7	71.0	1500	379			23.8%	29.7%	30.8%	36.0%	28.5%	22.3%	32.1%			0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
R00143RQEN	Haverigg 3 Windcluster	1700	6	2005-02	2	Vestas V52	45.0	42.0	850	614				35.4%	35.1%	33.5%	30.0%	24.4%	37.4%			0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4
R00144RQEN	Haverigg 4 Windcluster	1700	6	2005-02	2	Vestas V52	50.0	52.0	850	400				35.4%	35.0%	38.6%	34.0%	25.2%	37.1%			0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4
R00147RQWA	New Werfa (Cefn Croes)	13500	6	2005-03	9	GE 1.5 SE	64.7	70.0	1500	390				28.8%	31.2%	36.4%	27.4%	20.8%	30.8%			0.3	1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3
R00146RQEN	Longhill Wind Turbine - A#C	2000	6	2005-03	1	Repower MM80	60.0	82.0	2000	379				30.0%	30.1%	32.4%	27.0%	22.5%	30.7%			0.3	1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3
R00002NQNI	Altahullion Wind Farm	26000	6	2005-04	20	Bonus 1.3	51.0	62.0	1300	431				30.1%	30.6%	30.9%	29.9%	20.7%	30.9%			0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00006NQNI	Elliots Hill	5000	6	2005-04	10	Vestas V39	39.0	39.0	500	419				30.0%	25.9%	26.6%	28.7%	21.3%	30.2%			0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00058SQSC	Glens of Foudland Wind Farm - A# C	26000	6	2005-05	20	Bonus	47.0	62.0	1300	431				28.2%	28.8%	29.5%	27.4%	22.8%	28.7%			0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2
R00154RQEN	Coldham Wind Farm - A# E	16000	6	2005-09	8	Vestas V80	60.0	80.0	2000	398				24.0%	24.1%	24.7%	21.0%	17.0%	22.3%				0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8
R00155RQEN	Green Park Wind Farm Limited - A	2000	6	2005-11	1	Enercon E66	85.0	70.0	2000	520				16.8%	17.9%	19.7%	16.2%	12.3%	15.6%				0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7
R00062SQSC	Farr Wind farm ltd - A	92000	6	2005-12	40	Bonus	60.0	80.0	2300	458				19.0%	29.7%	31.0%	31.5%	23.3%	27.8%				0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6
R00066SQSC	Pauls Hill Wind Farm - A#C#E	64400	6	2005-12	28	Bonus	60.0	80.0	2300	458				25.1%	33.8%	33.6%	31.6%	25.3%	33.6%				0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6
R00013NQNI	Callagheen Wind Farm	16900	6	2006-01	13	Siemens	52.0	60.0	1300	460				27.0%	29.4%	30.1%	29.6%	21.9%	32.8%				0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
R00132RQEN	High Volts Wind Farm 2 (3H)	5500	5	2004-02	2	NEG Micon NM80	60.0	80.0	2750	547					21.4%	18.7%	18.6%	17.1%	18.0%		0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4
R00136RQEN	Chelker Windfarm- A#C	1200	5	2004-05	4	WEG	25.0	33.0	300	351			16.2%	14.2%	11.1%	8.7%	7.3%				0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2
R00007NQNI	Corkey Windfarm	5000	5	2005-04	10	Nordtank 500	39.0	37.0	500	465					38.5%	40.5%	39.1%	31.0%	38.4%			0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00008NQNI	Rigged Hill Windfarm	5000	5	2005-04	10	Nordtank 500	39.0	37.0	500	465				37.2%	37.9%	35.5%	39.2%	25.9%				0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00005NQNI	Bessy Bell Windfarm	5000	5	2005-04	10	Vestas V39	40.0	39.0	500	419				29.0%	25.5%	22.8%	26.1%	21.3%				0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00010NQNI	Lendrums Bridge (NFFO) - A	5280	5	2005-04	8	Vestas V47	42.0	47.0	660	380				31.6%	27.3%	28.1%	30.3%	14.7%				0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00064SQSC	Beinn Tharsuin Wind Farm - A#E	29750	5	2005-12	17	Vestas V66	60.0	66.0	1750	512				24.2%	31.6%	29.4%	28.6%	25.3%					0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6
R00063SQSC	Hadyard Hill Windfarm - A#C	119600	5	2006-02	52	Bonus 2.3	70.0	80.0	2300	458					24.4%	27.1%	26.9%	19.3%	25.6%				0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
R00159RQEN	Glass Moor Wind Farm - A	16000	5	2006-02	8	Repower MM82	59.0	82.0	2000	379					27.6%	30.0%	26.0%	22.9%	28.9%				0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
R00061SQSC	Boulfruich Wind Farm - A#C	12750	5	2006-02	15	Vestas V52	46.0	44.0	850	559					32.1%	31.6%	28.9%	27.6%	30.7%				0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
R00111SQSC	Causeymire Wind Farm	48300	5	2006-04	21	Bonus 2.3	60.0	80.0	2300	458					29.6%	29.4%	25.1%	23.0%	27.6%				0.3	1.2	2.3	3.3	4.3	5.2
R00112SQSC	Dundee Merchant Wind Park Limited - A	4000	5	2006-05	2	Enercon E70	85.0	71.0	2000	505					19.6%	21.7%	19.0%	16.3%	19.4%				0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2
R00157RQWA	Ffynnon Oer Wind Farm Ltd - A#E	32000	5	2006-05	16	Repower MM70	58.0	70.0	2000	520					23.3%	27.3%	23.2%	17.8%	24.3%				0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2
R00166RQEN	Deeping St Nicholas Wind Farm - A	16000	5	2006-05	8	Repower MM82	59.0	82.0	2000	379					26.8%	29.7%	25.9%	22.0%	27.8%				0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2
R00067SQSC	Wardlaw Wood - A	18000	5	2006-05	6	Vestas V90	80.0	90.0	3000	472					32.4%	27.9%	34.1%	30.5%	37.7%				0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2
R00165RQEN	Red House Wind Farm - A	12000	5	2006-06	6	Repower MM82	59.0	82.0	2000	379					25.5%	30.4%	26.3%	23.3%	25.8%				0.1	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1
R00074SQSC	Braes of Doune Windfarm (Scotland) Ltd - A	72000	5	2006-09	36	Vestas V80	60.0	80.0	2000	398					23.1%	29.1%	26.7%	21.9%	26.4%					0.8	1.8	2.8	3.8	4.8
R00173RQEN	Workington Wind - A (Eastman Voridian)	4000	5	2006-10	2	RePower	70.0	80.0	2000	398					34.5%	37.5%	35.1%	25.3%	34.4%					0.7	1.7	2.8	3.7	4.7
R00171RQEN	North Pickenham Windfarm - A	14400	5	2006-10	8	Vestas V90	80.0	90.0	1800	283					32.0%	35.6%	31.2%	26.1%	32.0%					0.7	1.7	2.8	3.7	4.7
R00073SQSC	Arnish Moor Windfarm - A	3900	5	2006-12	3	Nordex N60	50.0	52.0	1300	612					17.4%	21.7%	21.2%	23.4%	28.3%					0.6	1.6	2.6	3.6	4.6
R00076SQSC	Black Hill Wind Farm - A	28600	5	2006-12	22	Siemens SWT 1.3	47.0	62.0	1300	431					31.5%	32.3%	31.2%	24.7%	29.4%					0.6	1.6	2.6	3.6	4.6
R00177RQEN	High Sharpley - A	2600	5	2007-01	2	Nordex N60	60.0	62.0	1300	431					23.6%	28.4%	26.9%	19.3%	24.0%					0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
R00139RQEN	Hare Hill Wind Farm (eon) - A# C (3H)	2750	4	2004-08	1	NEG Micon NM80	60.0	80.0	2750	547					21.9%		22.0%	17.2%	20.8%			0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9
R00069SQSC	Earlsburn Wind Farm - A#E	37500	4	2007-02	15	Nordex N80	70.0	80.0	2500	497					27.6%	32.6%	25.7%	34.1%					0.4	1.4	2.4	3.4	4.4
R00075SQSC	Dummuies Windfarm - A	12250	4	2007-02	7	Vestas V66	67.0	66.0	1750	512					23.0%	20.6%	17.0%	23.3%					0.4	1.4	2.4	3.4	4.4
R00081SQSC	Wether Hill Windfarm - A# E	18200	4	2007-03	14	Siemens	60.0	66.0	1300	380					36.6%	35.2%	28.5%	33.4%					0.3	1.3	2.3	3.3	4.3
R00175RQEN	Wharrels Hill Windfarm	10400	4	2007-04	8	Nordex N60	45.0	62.0	1300	431					22.7%	26.2%	16.6%	26.3%					0.3	1.3	2.3	3.3	4.3
R00017NQNI	Lough Hill Wind Farm - A	7800	4	2007-06	6	Siemens SWT 1.3	60.0	62.0	1300	431					30.8%	30.9%	22.1%	31.3%					0.1	1.1	2.1	3.1	4.1
R00078SQSC	Hill of Balquhindachy Wind Turbine - A	2550	4	2007-07	3	Vestas V52	55.0	70.0	850	221					12.2%	29.3%	30.6%	32.5%					0.0	1.0	2.0	3.0	4.0
R00180RQEN	Bristol Port Wind Park Ltd - A#D# (01/07/2007)	6000	4	2007-08	3	Enercon E82	78.0	82.0	2000	379					35.3%	30.8%	24.9%	30.9%					0.9	1.9	2.9	3.9
R00183RQWA	Braich Ddu (5/07/07)	3900	4	2007-09	3	Nordex N60	60.0	62.0	1300	431					26.0%	23.4%	17.3%	26.0%					0.8	1.8	2.8	3.8
R00018NQNI	Altahullion 2 Wind Farm - A	11700	4	2007-09	9	Siemens	60.0	62.0	1300	431					30.9%	30.5%	20.9%	30.2%					0.8	1.8	2.8	3.8
R00027NQNI	Slieve Rushen Phase II - A (23/10/2007)	54000	4	2007-10	18	Vestas V90	67.0	90.0	3000	472					31.7%	35.4%	30.3%	35.2%					0.8	1.8	2.8	3.7
R00024NQNI	Wolf Bog Wind Farm - A (10/09/2007)	10000	4	2007-11	5	Vestas V80	65.0	65.0	2000	603					30.1%	32.6%	24.1%	34.2%					0.7	1.7	2.7	3.7
R00185RQEN	McCain Foods Whittlesey - A#D (18/10/2007)	9000	4	2007-11	3	Vestas V90	80.0	90.0	3000	472					28.1%	22.0%	20.4%	22.7%					0.7	1.7	2.7	3.7
R00186RQEN	Fen Farm Wind Park Ltd - A (18/12/2007)	16000	4	2007-12	20	Enercon E48	64.0	48.0	800	442					24.9%	28.5%	25.4%	28.7%					0.6	1.6	2.6	3.6
R00188RQEN	Roskrow Barton (17/12/2007)	1700	4	2008-01	2	Vestas V52	44.0	52.0	850	400					35.7%	34.1%	26.6%	34.3%					0.5	1.5	2.5	3.5
R00089SQSC	Whitelee Windfarm	322000	3	2008-01	140	Siemens 2.3	70.0	80.0	2300	458					8.4%	24.8%	20.1%					0.5	1.5	2.5	3.5
R00085SQSC	Bilbster Wind Farm# (14/12/07)	3900	3	2008-02	3	Nordex N60	60.0	60.0	1300	460					28.6%	27.6%	34.7%					0.4	1.4	2.4	3.4
R00190RQEN	Westmill Wind Farm (19/02/2008) - A	6500	3	2008-02	5	Siemens SWT 1.3	50.0	62.0	1300	431					18.8%	13.7%	18.0%					0.4	1.4	2.4	3.4
R00086SQSC	Minsca Windfarm	36800	3	2008-02	16	Siemens SWT 2.3	80.0	82.0	2300	436					27.4%	22.0%	28.3%					0.4	1.4	2.4	3.4
R00087SQSC	Dalswinton Windfarm	30000	3	2008-03	15	Repower MM82	80.0	82.0	2000	379					25.5%	20.3%	24.1%					0.3	1.3	2.3	3.3
R00088SQSC	Green Knowes Windfarm	27000	3	2008-06	18	Acciona AW1500	60.0	70.0	1500	390					35.9%	27.5%	34.8%					0.1	1.1	2.1	3.1
R00202RQEN	Shooters Bottom Wind Park Ltd	2000	3	2008-06	1	Enercon E70	67.0	70.0	2000	520					30.7%	24.8%	31.8%					0.1	1.1	2.1	3.1
R00209RQEN	High Hedley 2	5200	3	2008-06	4	Nordex N60	46.0	60.0	1300	460					24.1%	19.6%	24.2%					0.1	1.1	2.1	3.1
R00189RQEN	The Hollies Wind Farm - (21/01/2008)	2600	3	2008-06	2	Nordex N60	60.0	62.0	1300	431					18.1%	17.9%	22.8%					0.1	1.1	2.1	3.1
R00200RQEN	Scout Moor Wind Farm	65000	3	2008-06	26	Nordex N80	60.0	80.0	2500	497					26.9%	23.1%	28.7%					0.1	1.1	2.1	3.1
R00090SQSC	Redbog	1600	3	2008-07	2	Enercon E48	49.0	48.0	800	442					30.7%	32.5%	34.2%					1.0	2.0	3.0
R00210RQEN	Trimdon Grange	5200	3	2008-07	4	Nordex N60	46.0	60.0	1300	460					20.4%	15.9%	19.8%					1.0	2.0	3.0
R00194RQEN	Bicker	26000	3	2008-08	13	Repower MM82	60.0	80.0	2000	398					23.4%	19.6%	24.5%					0.9	1.9	2.9
R00203RQEN	Ramsey	1800	3	2008-09	1	Vestas V90	80.0	90.0	1800	283					25.3%	33.6%	43.5%					0.8	1.8	2.8
R00212RQEN	Langley	8000	3	2008-10	4	Repower 2	60.0	80.0	2000	398					28.0%	23.1%	23.1%					0.7	1.7	2.7
R00096SQSC	Hagshaw Hill Extension	26000	3	2008-10	20	Siemens	60.0	62.0	1300	431					23.6%	22.7%	31.2%					0.7	1.7	2.7
R00038NQNI	Slieve Divena Windfarm	30000	3	2008-11	12	Nordex N80	60.0	80.0	2500	497					22.6%	18.5%	25.1%					0.7	1.7	2.7
R00201RQEN	Little Cheyne Court Wind Farm	59800	3	2008-11	26	Nordex N90	70.0	92.0	2300	346					18.4%	22.9%	28.7%					0.7	1.7	2.7
R00095SQSC	Aikengall Windfarm	48000	3	2009-01	16	Vestas V90	80.0	90.0	3000	472					34.5%	29.6%	33.0%					0.5	1.5	2.5
R00009NQNI	Slievenahanaghan	1000	2	2005-04	1	RES 52/1000	45.0	52.0	1000	471					22.3%	18.5%					0.3	1.2	2.2	3.2	4.3	5.2	6.2
R00204RQEN	Whittlesey	1800	2	2008-09	1	Vestas V90	80.0	86.0	1800	310					18.6%		24.3%					0.8	1.8	2.8
R00036NQNI	Gruig Wind Farm	25000	2	2009-02	10	Nordex 2.5	60.0	80.0	2500	497					21.6%	28.6%					0.4	1.4	2.4
R00108SQSC	St John's Wells Wind Farm	2400	2	2009-03	3	Enercon E48	56.0	48.0	800	442					28.9%	32.9%					0.3	1.3	2.3
R00187RQWA	Carno II	15600	2	2009-03	12	Siemens	49.0	62.0	1300	431					22.6%	33.7%					0.3	1.3	2.3
R00114SQSC	Strath of Brydock	6900	2	2009-05	3	Enercon E70	65.0	70.0	2300	598					29.5%	34.9%					0.2	1.2	2.2
R00116SQSC	Achairn Energy	6000	2	2009-05	3	Repower MM82	60.0	80.0	2000	398					29.2%	37.7%					0.2	1.2	2.2
R00110SQSC	Lochhead Wind Farm	6000	2	2009-05	3	Repower MM82	60.0	62.0	2000	662					19.0%	27.3%					0.2	1.2	2.2
R00119SQSC	Longpark Wind Farm	38000	2	2009-08	19	Repower MM82	69.0	82.0	2000	379					20.1%	24.8%					0.9	1.9
R00125SQSC	Dun Law Extension	29750	2	2009-08	35	Vestas V52	49.0	52.0	850	400					22.4%	27.4%					0.9	1.9
R00186RQWA	Pendine Wind Farm Limited	4800	2	2009-10	6	Enercon E48	56.0	62.0	800	265					24.9%	33.9%					0.7	1.7
R00191RQWA	Alltwalis Wind Farm	23000	2	2009-10	10	Siemens 2.3	65.0	90.0	2300	362					21.9%	29.9%					0.7	1.7
R00099SQSC	Wind Energy (North Rhins) Limited	22000	2	2009-11	11	Vestas V80	60.0	80.0	2000	398					27.1%	40.3%					0.7	1.7
R00122SQSC	Edinbane Wind Farm	41400	2	2009-12	18	Enercon E70	65.0	71.0	2300	581					19.1%	33.0%					0.6	1.6
R00077SQSC	Burgar Hill Wind Farm - A	5000	1	2007-02	2	Nordex N80	60.0	80.0	2500	497					43.0%					0.4	1.4	2.4	3.4	4.4
R00130SQSC	Hill of Fiddes Wind Farm	6900	1	2010-02	3	Enercon E70	62.0	80.0	2300	458					26.6%					0.4	1.4
R00120SQSC	Toddleburn Windfarm	27600	1	2010-02	12	Siemens 2.3	80.0	90.0	2300	362					29.8%					0.4	1.4
R00132SQSC	Flotta Wind Farm	2000	1	2010-06	1	Enercon E70	60.0	80.0	2000	398					39.4%					0.1	1.1
R00118SQSC	Hammars Hill	4500	1	2010-10	5	Enercon E44	45.0	44.0	900	592					47.4%					0.7
R00242RQEN	GWDL (Dewlay Cheese)	2000	1	2010-10	1	Repower MM92	80.0	90.0	2000	314					34.6%					0.7
R00150SQSC	Arecleoch	120000	1	2010-11	60	Gamesa G80	70.0	80.0	2000	398					24.7%					0.7